## Sheet1
序号 | 名称 | 规格型号 | 用途 | 备注
1 | 血液透析干粉 | A粉 | 制备血液透析液的专用原料,用于纠正患者电解质、酸碱平衡紊乱，清除血液中部分尿毒症毒素。 | 匹配贝朗中央供液系统专用桶，需厂家灌装为150人份并封装
2 | 血液透析干粉 | B粉 | 制备血液透析液的专用原料,用于纠正患者电解质、酸碱平衡紊乱，清除血液中部分尿毒症毒素。 | 干粉袋（匹配费森尤斯4008s机型），需与A粉同厂家
3 | 血液透析干粉 | B粉 | 制备血液透析液的专用原料,用于纠正患者电解质、酸碱平衡紊乱，清除血液中部分尿毒症毒素。 | 干粉筒（匹配贝朗机型），需与A粉同厂家
4 | 血液透析浓缩液 | A液 | 临床用于血液透析治疗，纠正患者电解质、酸碱平衡紊乱，清除血液中部分尿毒症毒素。 | 需与A粉同厂家
5 | 血液透析浓缩液 | B液 | 临床用于血液透析治疗，纠正患者电解质、酸碱平衡紊乱，清除血液中部分尿毒症毒素。 | 需与A粉同厂家
6 | 血透机用50%柠檬酸消毒液 | 5L | 适用于医疗器械（如血液透析机及管路）的高水平消毒 | 要求为复合酸，需提供近一年广东省内10家三甲医院供货证明
7 | 血透机用20%柠檬酸消毒液 | 5L | 适用于医疗器械（如血液透析机及管路）的高水平消毒 | 要求为复合酸，需提供近一年广东省内10家三甲医院供货证明
8 | 一次性使用透析护理包 | 各规格型号 | 供患者透析时做护理使用
9 | 血浆分离器 | 各规格型号 | 用于血浆置换治疗时从血液中分离出血浆 | 匹配贝朗CRRT管路
10 | 透析液过滤器 | 各规格型号 | 用于将透析液中的微生物、细胞和蛋白质等杂质去除 | 匹配费森尤斯4008s、5008s，贝朗德佳型号血透机
11 | 一次性使用血液灌流器 | 各规格型号 | 用于采用活性炭或吸附树脂等吸附剂配合血液净化装置供血液灌流使用，清除病人体内内源性和外源性药物、毒物及代谢产物。 | 容量为130-160ml
12 | 血液净化装置的体外循环血路 | 各规格型号 | 适用于一次性使用血液净化装置的体外循环管道，血液净化时作为血液通道使用。 | 费森尤斯及贝朗CRRT专用