## Sheet1
揭阳市人民医院科研实验室风管机及辅材抽项目报价单
序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 镀锌钢板风管 δ=0.6mm | 薄钢板矩形风管（δ=2mm以内焊接）安装制作 长边长（mm）≤1000 | ㎡ | 38.58
2 | 镀锌钢板风管 δ=0.75mm | 薄钢板矩形风管（δ=2mm以内焊接）安装制作 长边长（mm）≤1000 | ㎡ | 103.5
3 | 门铰式回风口600*600 | 风口安装 活动篦式风口 周长(mm以内) 1910 | 个 | 45
4 | 方形散流器600*600 | 风口安装 方形散流器 周长( mm以内) 2000 | 个 | 45
5 | 风机盘管机组 约克YBFCO6CC( 3H) | 风机盘管安装 风量(m3/h) 1100以下 | 台 | 14
6 | 风机盘管机组 约克YBFCO2CC( 3H) | 风机盘管安装 风量(m3/h) 1100以下 | 台 | 14
7 | 风机盘管机组 约克YBFCO3CC( 3H) | 风机盘管安装 风量(m3/h) 1100以下 | 台 | 2
8 | 风机盘管机组 约克YBFCO4CC( 3H) | 风机盘管安装 风量(m3/h) 1100以下 | 台 | 9
9 | 镀锌钢管DN80 | 空调冷热水镀锌钢管（螺纹连接 ) 公称直径(mm以内) 80 安装带保温层的管道 | m | 68.84
10 | 镀锌钢管DN65 | 空调冷热水镀锌钢管（螺纹连接 ) 公称直径(mm以内) 65 安装带保温层的管道 | m | 52.09
11 | 镀锌钢管DN50 | 空调冷热水镀锌钢管（螺纹连接 ) 公称直径(mm以内) 50 安装带保温层的管道 | m | 13.13
12 | 联塑PVC排水管 DN40 | 给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 40 | m | 99.52
13 | 联塑PVC排水管 DN32 | 给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32 | m | 206.02
14 | 联塑PVC排水管 DN25 | 给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 25 | m | 224.38
合计
单位名称：
联系人：
联系电话：
日期：