## 市场调查表
采购项目市场调查表（服务类）
项目名称 | 揭阳市人民医院IT基础架构及网络维护服务
供应商 |  | 报价日期
联系人 |  | 联系方式
项目报价单
序号 | 项目分类 | 运维报价（元/年） | 备注
1 | 容灾数据中心 |  | 含设备52台(套)，详见附表1
2 | 数据中心 |  | 含设备236台(套)，详见附表2
3 | 软件平台 |  | 含软件17套，详见附表3
4 | UPS+精密空调 |  | 含设备6台，详见附表4
合计 |  | 0

## 附表1-容灾数据中心
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造商 | 数量 | 单位 | 运维报价（元/年）
1 | SW189光交换机 | 博科300系列 | 博科 | 1 | 台
2 | BR300-3光交换机 | 博科300系列 | 博科 | 1 | 台
3 | ESXI5 | X3850 X6 | 联想 | 1 | 台
4 | ECP6东华应用服务器6 | X3850 X6 | 联想 | 1 | 台
5 | IBM SVC | IBM SVC | IBM | 1 | 套 |  | 2节点
6 | 日立存储G350 | G350 | 日立 | 1 | 台
7 | HIS数据库小机 | P750 | IBM | 1 | 台
8 | V7000扩展柜 | V7000 | IBM | 1 | 套
9 | V7000主柜 | V7000
10 | SW190光交换机 | 博科300系列 | 博科 | 1 | 台
11 | BR300-4光交换机 | 博科300系列 | 博科 | 1 | 台
12 | 新HIS数据库 | E950 | 浪潮 | 1 | 台
13 | ECP5东华应用服务器5 | X3850 X6 | 联想 | 1 | 台
14 | PACS APP4 | X3850 X5 | 联想 | 1 | 台
15 | 日立G200扩展柜1 | G200 | 日立 | 1 | 套
16 | 日立G200 | G200 | 日立
17 | 日立G350 UIS-S | G350 | 日立 | 1 | 台
18 | 日立存储HUS130管理机 | HUS130 | 日立 | 1 | 套
19 | 日立存储HUS130扩展柜2 | HUS130 | 日立
20 | 日立存储HUS130扩展柜1 | HUS130 | 日立
21 | 日立存储HUS130 | HUS130 | 日立
22 | H3C 光交 38 | CN3360B | 华三 | 1 | 台
23 | 集成平台1 | X3850 X5 | 联想 | 1 | 台
24 | ESXI3 | X3850 X6 | 联想 | 1 | 台
25 | ESXI4 | X3850 X6 | 联想 | 1 | 台
26 | PACS APP1 | X3850 X5 | 联想 | 1 | 台
27 | H3C 光交 39 | CN3360B | 华三 | 1 | 台
28 | 机房环境监控主机 | 机房环境监控 | 爱默生 | 1 | 台
29 | 超融合刀箱 |  | 华三 | 1 | 台
30 | 超融合刀片 | B460 G3 | 华三 | 14 | 台
31 | 联想服务器P420 | T260（P720） | 联想万全 | 1 | 台
32 | 联想服务器P420 | T260（P720） | 联想万全 | 1 | 台
33 | 容灾数据中心核心交换机 | H3C S10500V | 华三 | 1 | 台
34 | 容灾数据中心汇聚交换机 | S5800-32C | 华三 | 2 | 台
35 | 容灾数据中心接入交换机 | H3C 6520 | 华三 | 2 | 台
36 | 容灾数据中心接入交换机 | H3C 5500-28F-EI | 华三 | 2 | 台
37 | 容灾数据中心接入交换机 | H3C 5130 | 华三 | 2 | 台
38 | 容灾数据中心接入交换机 | H3C 5110 | 华三 | 1 | 台
39 | 负载均衡设备 | Array APV2600 | Array | 2 | 台
合计 |  |  | 52台（含套）

## 附表2-数据中心
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 运维报价（元/年）
1 | 新HIS数据库 | E950 | 1 | 台
2 | HMC服务器 | X3550 M4 | 1 | 台
3 | 备份服务器 | X3650 M4 | 1 | 台
4 | HIS数据库小机 | P750 | 1 | 台
5 | v7000扩展柜 | V7000 | 1 | 套
6 | v7000主柜 | V7000
7 | 集成平台 | X3850 X5 | 1 | 台
8 | shadow库 | IBM P720 | 1 | 台
9 | 磁带库 | IBM TS3100 | 1 | 台
10 | 老HIS数据库存储 | HDS G350 | 1 | 台
11 | CDR存储扩柜 | HDS G350扩展柜 | 1 | 套
12 | CDR存储 | HDS G350
13 | 病理服务器 | X3850 X5 | 1 | 台
14 | 超融合UIS虚拟化存储 | HDS G350 | 1 | 台
15 | 心电图 | ThinkServer RD630 | 1 | 台
16 | ESXI 1 | X3850 X5 | 1 | 台
17 | ESXI 2 | X3850 X5 | 1 | 台
18 | DS 5020 | DS 5020 | 1 | 台
19 | 海康监控存储 | 新大楼海康监控存储 | 1 | 台
20 | H3C堡垒机 | A2000-AK610 | 1 | 台
21 | 统一认证服务器 | ToVPN | 1 | 台
22 | 漏扫 | 漏扫 | 1 | 台
23 | 蓝鲨扩展柜 |  | 1 | 套
24 | 蓝鲨虚拟带库
25 | 数据库审计 |  | 1 | 台
26 | 管理段虚拟化 | H3C 3030 G3 | 1 | 台
27 | 服务器 | X3850 X5 | 1 | 台
28 | 服务器 | X3850 X5 | 1 | 台
29 | 应用服务器1 | X3850 X5 | 1 | 台
30 | 应用服务器2 | X3850 X5 | 1 | 台
31 | 应用服务器3 | X3850 X5 | 1 | 台
32 | 应用服务器4 | X3850 X5 | 1 | 台
33 | sw188光交 | 博科300系列 | 1 | 台
34 | BR300-1 | 博科300系列 | 1 | 台
35 | H3C 光交 37 | CN3360B | 1 | 台
36 | 仁邦灾备一体机服务器 | R380 | 1 | 台
37 | H3C CAS服务器 | UIS-CELL 3010-C1 | 1 | 台
38 | 服务器 | X3850 X5 | 1 | 台
39 | 存储 | CF5020 | 1 | 台
40 | IBM SVC | IBM SVC | 1 | 套 |  | 2节点
41 | sw187光交 | 博科300系列 | 1 | 台
42 | BR300-2 | 博科300系列 | 1 | 台
43 | 电子票据光交1 | 博科300系列 | 1 | 台
44 | H3C 光交 36 | CN3360B | 1 | 台
45 | 服务器 | UniServer R4900 G3 | 1 | 台
46 | 服务器 | X3850 X5 | 1 | 台
47 | 服务器 | UniServer R4900 G3 | 1 | 台
48 | H3C网管服务器 | X3850 M2 | 1 | 台
49 | 电子票据（自用EXSI服务器） | UniServer R4900 G3 | 1 | 台
50 | 电子票据EXSI 1 | UniServer R4900 G3 | 1 | 台
51 | 电子票据EXSI 2 | UniServer R4900 G3 | 1 | 台
52 | 电子票据存储 | MSA2050 | 1 | 台
53 | V3700 | V3700 | 1 | 台
54 | ESXI7 | X3850 X5 | 1 | 台
55 | 服务器 | X3850 X5 | 1 | 台
56 | 超融合刀箱 |  | 1 | 台
57 | 超融合刀片 | B460 G3 | 14 | 台
58 | 日立G200扩展柜3 | G200 | 1 | 套
59 | 日立G200扩展柜2 | G200
60 | 日立G200扩展柜1 | G200
61 | 日立G200管理主机 | G200管理主机
62 | 日立G200 | G200
63 | 电子票据光交2 | 博科300系列 | 1 | 台
64 | 服务器 | X3850 X6 | 1 | 台
65 | PACS DB1 | X3850 X5 | 1 | 台
66 | 服务器 | X3850 X5 | 1 | 台
67 | HUS 130 | HUS 130扩展柜2 | 1 | 套
68 | HUS 130 | HUS 130扩展柜1
69 | HUS 130 | HUS 130
70 | 物理主机1 | 华为2288H V5 | 1 | 台
71 | 物理主机2 | 华为2288H V5 | 1 | 台
72 | 防统方 |  | 1 | 台
73 | 电子票据CA服务器 | TrustByte UAS-P2 | 1 | 台
74 | CA服务器 | 翼道网络SRJ1613 | 1 | 台
75 | 存储 | 华为Ocean Stor 2200v3 | 1 | 台
76 | 服务器 | UniServer R2900 G3 | 1 | 台
77 | 监控服务器 | H3C R390 | 1 | 台
78 | 监控存储 | Tiandy TCRS1024 | 1 | 台
79 | 监控存储 | Tiandy TCRS1024 | 1 | 台
80 | 监控存储 | Tiandy TCRS1024 | 1 | 台
81 | 监控存储 | Tiandy TCRS1024 | 1 | 台
82 | 监控存储 | Tiandy TCRS1024 | 1 | 台
83 | 监控存储 | Tiandy TCRS1024 | 1 | 台
84 | DMZ虚拟化服务器电子健康码项目 | H3C 3020 G3 | 1 | 台
85 | 监控存储 | Tiandy RS1024LE-LYF | 1 | 台
86 | 监控存储 | Tiandy RS1024LE-LYF | 1 | 台
87 | 即时通信 | X3250 M6 | 1 | 台
88 | CA前置机虚拟化服务器 | X3850 X5 | 1 | 台
89 | 微信 外网 | X3650 M5 | 1 | 台
90 | 微信 内网 | X3650 M5 | 1 | 台
91 | 自助打印服务器 | DELL R730 | 1 | 台
92 | 测试库服务器 | DELL R730 | 1 | 台
93 | 服务器 | 联想RS240 | 1 | 台
94 | 服务器 | X3650 M5 | 1 | 台
95 | MSP企业移动安全平台 | X3650 M4 | 1 | 台
96 | DMZ区前置服务器 | RX200SB | 1 | 台
97 | 虚拟化服务器 | X3850 X5 | 1 | 台
98 | 互联网平台 | 华为2288H V5 | 1 | 台
99 | 服务器 | DELL R740 | 1 | 台
100 | 服务器 | RX2530 | 1 | 台
101 | 云桌面服务器3 | VDS-P-7550 | 1 | 台
102 | 云桌面服务器2 | VDS-P-7550 | 1 | 台
103 | 云桌面服务器1 | VDS-P-7550 | 1 | 台
104 | 规培 | 惠普DL388 | 1 | 台
105 | 数据库服务器 | 华为2288H V5 | 1 | 台
106 | 应用服务器 | 华为2288H V5 | 1 | 台
107 | 云桌面服务器4 | VDS-P-7550 | 1 | 台
108 | 监控存储 | Tiandy RS2024LE-L7R | 1 | 台
109 | 监控智能分析服务器 |  | 1 | 台
110 | 监控存储 | Tiandy RS2036LF | 1 | 台
111 | 人脸机服务器 | 2288H V5 | 1 | 台
112 | 监控运维服务器 | TC-S9334YF | 1 | 台
113 | 监控总控服务器 | TC-S9334YF | 1 | 台
114 | 监控流媒体服务器1 | TC-S9334YF | 1 | 台
115 | 监控网关服务器 | TC-S9334YF | 1 | 台
116 | 机房监控DVR | 机房监控DVR | 1 | 台
117 | 监控流媒体服务器2 | TC-RV3220W-YF | 1 | 台
118 | 机房环境监控主机 | 机房环境监控 | 1 | 套
119 | 主数据中心核心交换机 | H3C S10500V | 2 | 台
120 | 政务专线出口路由器 | SR6602路由器 | 1 | 台
121 | 行政楼8楼S7506X-G交换机 | S7506X-G交换机 | 1 | 台
122 | 行政楼8楼SecPathF1000-S防火墙 |  | 1 | 台
123 | 负载均衡H3C L1030 | L1030 | 2 | 台
124 | 渔湖社区医院防火墙 | F1000-AK135 | 2 | 台
125 | 内网防火墙 H3C F1000-AK115 | F1000-AK115 | 2 | 台
126 | 防病毒网关 | F1000-AK115 | 1 | 台
127 | 利谱网闸 | SS500 | 1 | 台
128 | 外网防火墙 | NGFW4000-UF-1 | 2 | 台
129 | 网络探针 | STA-100-B2200 | 1 | 台
130 | 态势感知 | SIP-1000-F500 | 1 | 台
131 | 上网行为管理 | AC1000-B400 | 1 | 台
132 | WAF防火墙 |  | 1 | 台
133 | 堡垒机 | A2000-AK610 | 1 | 台
134 | 认证平台 | UAP-M-61214 | 1 | 台
135 | 漏洞扫描 | TSC-71214-EP | 1 | 台
136 | 安全准入 | TSM-21328-TopNAC | 1 | 台
137 | 入侵防御 | IDS TS-21610 | 1 | 台
138 | 负载均衡 | Array APV2600 | 4 | 台
139 | 汇聚交换机 | H3C S5800-32C L3以太网交换机主机，支持 24个10/100/1000BASE-T端口、支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口、支持1个接口模块扩展插槽、AC电源供电 | 2 | 台
140 | 汇聚交换机 | H3C S5500-28F-EI-以太网交换机主机(24SFP+8GE Combo+2Slots)-单交流电源、S5500 2端口万兆以太网SFP+接口板、SFP+ 万兆模块(1310nm，220m，LC)、光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 10 | 台
141 | 接入交换机 | H3C S5120 | 34 | 台
142 | 接入交换机 | H3C S3100 | 17 | 台
143 | 接入交换机 | H3C S5048 | 1 | 台
144 | 接入交换机 | H3C DL1024 | 1 | 台
145 | 接入交换机 | H3C 1050T | 1 | 台
146 | 接入交换机 | H3C MSR 30-20 | 1 | 台
147 | 接入交换机 | H3C 5130 | 17 | 台
148 | 接入交换机 | H3C 5110 | 1 | 台
149 | 汇聚交换机 | H3C S7503 | 1 | 台
合计 |  |  | 236台（含套）

## 附表3-软件平台
附表3-软件清单报价表
序号 | 软件名称 | 品牌型号 | 制造商 | 数量 | 单位 | 运维报价（元/年）
1 | IT 综合监控平台 | 东华软件ITIMS系统 | 东华软件 | 1 | 套
2 | commvault备份软件 | commvault | 康孚 | 1 | 套
3 | vmware虚拟化 | vmware |  | 1 | 套
4 | RoseHA | RoseHA |  | 1 | 套
5 | VIOS | ibm vios | ibm | 2 | 套
6 | AIX | AIX | ibm | 7 | 套
7 | 电子票据管理系统验签服务器管理平台 |  |  | 1 | 套
8 | 机房软件监控系统 |  |  | 2 | 套
9 | UIS系统 |  | 华三 | 1 | 套
合计 |  |  |  | 17 | 套

## 附表4-UPS+精密空调
附表4-UPS及精密空调设备维护清单报价表
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造商 | 数量 | 单位 | 运维报价（元/年）
1 | 容灾数据中心精密空调 | dme12mcsr |  | 1 | 台
2 | 数据中心精密空调 | p2045fapms1r |  | 2 | 台
3 | 容灾数据中心UPS（含一次老旧电池更换） |  |  | 1 | 台
4 | 数据中心UPS（含一次老旧电池更换） | nxr40 |  | 2 | 台
合计 |  |  |  | 6 | 台