## Sheet1
序号 | 名称 | 规格型号/使用需求 | 用途 | 备注
1 | 外周刻痕药物球囊扩张导管 | 各规格型号 | 适用于血液透析通路的经皮腔内血管成形术，自体或人工动静脉透析通路反复且顽固狭窄病变的PTA术治疗。
2 | 紫杉醇释放高压分流球囊扩张导管 | 各规格型号 | 适用于血液透析患者的自体动静脉瘘透析通路反复且顽固狭窄病变扩张治疗。
3 | 外周血栓抽吸导管 | 各规格型号 | 1.该产品适用于去除外周血管系统的血栓 2.可调弯式血栓抽吸导管，实现多角度抽吸血管血栓 3.不带设备的 | 型号6F-12F
4 | 外周切割球囊 | 各规格型号 | 适用于周围血管中阻塞病变部位的经皮腔内血管成形术(PTA)。用于血透血管通路，能够满足于3-7mm内径。 | 3-7mm内径
5 | 非顺应性外周血管球囊扩张导管 | 各规格型号 | 该产品适用于髂动脉，股动脉，髂股动脉，腘动脉，腘下动脉和肾动脉的狭窄病变，以及自体或人工合成动静脉透析瘘管的阻塞性病变。也适用于外周动脉支架后扩张。 | 导丝系统0.018”
6 | 导引鞘 | 各规格型号 | 适用于将介入诊断设备引导到人体血管中。
7 | 一次性使用无菌导管鞘组 | 各规格型号 | 在经皮穿刺插管过程中，协助各种介入导管进入血管动脉或静脉，提供手术通道。也可运用于超声引导下的经皮穿刺腹膜透析导管植入。
8 | 支撑导管 | 各规格型号 | 该产品用于支撑导丝进入外周血管，允许导丝交换，并提供用于输入盐溶液或诊断造影剂的管道。 | 14系统，需要有65cm的操作短杆
10 | 外周血管内冲击波导管 | 各规格型号 | 用于血透血管通路，对外周血管的钙化病变进行预处理及球囊扩张。
12 | 双腔取栓导管 | 各规格型号 | 双腔取栓导管适用栓塞切除术和/或血栓切除术时去除栓塞和血栓。
13 | 碘液保护帽 | 各规格型号 | 用于腹膜透析过程中保护腹膜透析管外置接管并进行管口消毒。
14 | 一次性使用含药中心静脉导管 | 按备注 | 本产品临床用于中心静脉血管内输液输药、采样及其血液性能测试。 | 1.规格：11.5F，长度分别15-16cm、19-20cm 2.配置导丝
15 | 24小时防腐型计尿器 | 各规格型号 | 适用范围：用于24小时动态尿量监测、留置尿液样本的采集、计量和防腐保存 | 1.内含防腐剂 2.配备利用尿液收集器
16 | 球囊扩张压力泵 | 各规格型号 | 用于PTCA手术中，向球囊扩张导管加压，从而使球囊扩张，以达到扩张血管或在血管内留置支架的目的。 | 1.额定爆破压最大可达30ATM以上 2.额定爆破压最大可达40ATM以上
17 | PTA球囊扩张导管 | 各规格型号 | 用于股动脉、髂动脉、和肾动脉的经皮腔内血管成形术治疗先天或后天动静脉透析瘘阻塞病变。 | 1.额定爆破压最大可达30ATM以上 2.额定爆破压最大可达40ATM以上