## 项目
序号 | 名称 | 规格型号 | 用途 | 备注
1 | 导引鞘 | 各规格型号 | 适用于将介入诊断设备引导到人体血管中。
2 | 一次性使用无菌导管鞘组 | 各规格型号 | 在经皮穿刺插管过程中，协助各种介入导管进入血管动脉或静脉，提供手术通道。也可运用于超声引导下的经皮穿刺腹膜透析导管植入。
3 | 双腔取栓导管 | 各规格型号 | 双腔取栓导管适用栓塞切除术和/或血栓切除术时去除栓塞和血栓。
4 | 一次性使用含药中心静脉导管 | 按备注 | 本产品临床用于中心静脉血管内输液输药、采样及其血液性能测试。 | 1.规格：11.5F，长度分别15-16cm、19-20cm 2.配置导丝
5 | 24小时防腐型计尿器 | 各规格型号 | 适用范围：用于24小时动态尿量监测、留置尿液样本的采集、计量和防腐保存 | 1.内含防腐剂 2.配备利用尿液收集器
6 | 球囊扩张压力泵 | 各规格型号 | 用于PTCA手术中，向球囊扩张导管加压，从而使球囊扩张，以达到扩张血管或在血管内留置支架的目的。 | 1.额定爆破压最大可达30ATM以上 2.额定爆破压最大可达40ATM以上
7 | PTA球囊扩张导管 | 各规格型号 | 用于股动脉、髂动脉、和肾动脉的经皮腔内血管成形术治疗先天或后天动静脉透析瘘阻塞病变。 | 1.额定爆破压最大可达30ATM以上 2.额定爆破压最大可达40ATM以上
8 | 一次性使用精密过滤输液器 | 各规格型号 | 一次性使用精密过滤输液器是医疗领域中用于静脉输液的重要工具，其设计旨在提高输液安全性和减少并发症。 | 可过滤≤0.22微米微粒
9 | 临时起搏电极导管 | 各规格型号 | 临时起搏器电极导管通常用于心脏临时起搏，用于植入或放置的医疗器械，其主要作用是通过向心脏发送电脉冲，使心脏肌肉按照一定节律收缩和舒张。 | 带囊
10 | 一次性使用腹腔引流管 | 各规格型号 | 一次性使用腹腔引流管是外科手术、创伤或感染后用于腹腔内积液、血液、脓液引流的医疗器械，旨在预防感染、促进愈合并监测病情。 | 多楞型