## 汇总表
市人民医院空调系统维护服务项目
序号 | 项目 | 费用合计
1 | 分体空调系统维护服务 | 0
2 | 空调净化系统维护服务 | 0
3 | 多联空调系统维护服务 | 0
4 | 盘管机维护服务 | 0
5 | 约克离心机保养服务 | 0
6 | 合计 | 0
备注：子表中画斜线部分无需报价

## 分体空调 (2025）
分体空调系统维护服务明细表
序号 | 名称 | 型号 | 所属部门 | 使用日期 | 数量 （台） | 服务费用（元） | [5 empty] | 备注
[6 empty] | 高压水枪清洗外机、冷凝器（散热片）及空调外表 | 对空调过滤网上的积尘冲洗干净，风口用布抹干净 |  |  | 维修及配件、压缩机、电脑板、电容、内外风机、遥控器等 | 合计
[7 empty] | 单次 | 每年次数 | 小计 | 单价
1 | 空调机 | MSD-EC09VD 1匹单冷 | 10102-健康管理中心 | 2008年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
2 | 空调机 | MSD-ECVD1.5匹 单冷 | 10102-健康管理中心 | 2008年 | 9 |  |  | 2 | 0 |  | 0
3 | 空调机 | PS-3JKAK-S(V)3匹单冷 | 10102-健康管理中心 | 2008年 | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0
4 | 空调机 | 2匹冷暖 | 10102-健康管理中心 | 2013年 | 4 |  |  | 2 | 0 |  | 0
5 | 空调机 | 1匹 | 10102-健康管理中心 | 2013年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
6 | 空调机 | 1.5匹冷暖 | 10102-健康管理中心 | 2013年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
7 | 空调机 | 1.5匹冷暖 | 10102-健康管理中心 | 2014年 | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0
8 | 空调机 | 1匹冷暖 | 10102-健康管理中心 | 2014年 | 12 |  |  | 2 | 0 |  | 0
9 | 空调机 | 2匹冷暖 | 10102-健康管理中心 | 2014年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
10 | 空调机 | 格力2匹冷暖立柜式 | 10102-健康管理中心 | 2016年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
11 | 空调机 | 海尔KF-33GW | 10103-耳鼻喉科 | 2002年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
12 | 空调机 | 海尔KF-23GW | 10103-耳鼻喉科 | 2002年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
13 | 空调机 | 海尔KF-32GW | 10103-耳鼻喉科 | 2003年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
14 | 空调机 | 三菱KF-36G1.5匹 | 10103-耳鼻喉科 | 2010年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
15 | 空调机 | 格力KF-50LW | 10103-耳鼻喉科 | 2012年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
16 | 空调机 | KF-33GW | 10106-眼科 | 2002年 | 1 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 每月清洗1次
17 | 空调机 | 1.5匹 | 10106-眼科 | 2012年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
18 | 空调机 | 格力1.5匹节能分体 | 10106-眼科 | 2017年 | 12 |  |  | 2 | 0 |  | 0
19 | 空调机 | 1匹冷暧 | 10112-发热门诊 | 2014年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
20 | 空调机 | 海尔1.5匹 | 10114-碎石室 | 2004年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
21 | 空调机 | 格力1匹骏越26G | 10114-碎石室 | 2020年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
22 | 空调机 | 格力1匹单冷品悦KF26G | 10121-社区服务中心 | 2020年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
23 | 空调机 | 格力三匹单冷壁机KF72G | 10121-社区服务中心 | 2020年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
24 | 空调机 | 格力1.5匹变频KFR-35G | 10121-社区服务中心 | 2021年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
25 | 空调机 | 美的天花机KFR-72QW | 10121-社区服务中心 | 2021年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
26 | 空调机 | 格力2匹变频KFR-50GW | 10121-社区服务中心 | 2021年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
27 | 空调机 | 格力1.5匹KFR-35GW | 10121-社区服务中心 | 2021年 | 5 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
28 | 空调机 | 格力1匹变频KFR-26GW | 10121-社区服务中心 | 2021年 | 23 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
29 | 空调机 | 美的天花机KFR-72QW | 10121-社区服务中心 | 2021年 | 9 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
30 | 空调机 | 格力1.5匹KFR-35GW | 10122-体检中心门诊部 | 2021年 | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
31 | 空调机 | 格力1匹变频KFR-26GW | 10122-体检中心门诊部 | 2021年 | 6 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
32 | 空调机 | 美的天花机KFR-72QW | 10122-体检中心门诊部 | 2021年 | 5 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
33 | 空调机 | 2匹 | 103-消化内科 | 2013年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
34 | 空调机 | 格力 | 103-消化内科 | 2016年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
35 | 空调机 | 1.5匹冷暖 | 10601-心内一科 | 2013年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
36 | 空调机 | MSD-EC12VD1.5匹 | 109-感染科 | 2008年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
37 | 空调机 | MSD-CE12VD1.5匹 | 109-感染科 | 2010年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
38 | 空调机 | 三菱MSD-BF12VC | 109-感染科 | 2011年 | 32 |  |  | 2 | 0 |  | 0
39 | 空调机 | 1.5匹 | 109-感染科 | 2012年 | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0
40 | 空调机 | 1匹 | 109-感染科 | 2013年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
41 | 空调机 | 1.5匹 | 109-感染科 | 2014年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
42 | 空调机 | 格力KF-35GW | 109-感染科 | 2019年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
43 | 空调机 | 格力2匹变频KFR-50GW | 109-感染科 | 2021年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
44 | 空调机 | 格力一匹优钻系统 | 109-感染科 | 2021年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
45 | 空调机 | 格力FG 2.6/C | 112-神经内二科、老年病科 | 2016年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
46 | 空调机 | 乐声C120KC | 115-新生儿科 | 1998年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
47 | 空调机 | KF-33GW | 115-新生儿科 | 2002年 | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0
48 | 空调机 | KFR-33GW | 115-新生儿科 | 2003年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
49 | 空调机 | MSD-ECVD1.5匹 单冷 | 115-新生儿科 | 2008年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
50 | 空调机 | MSD-2C19VD2匹单冷 | 115-新生儿科 | 2008年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
51 | 空调机 | 1匹冷暖 | 115-新生儿科 | 2012年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
52 | 空调机 | 1.5匹冷暖 | 115-新生儿科 | 2012年 | 9 |  |  | 2 | 0 |  | 0
53 | 空调机 | 2匹冷暖 | 115-新生儿科 | 2012年 | 5 |  |  | 2 | 0 |  | 0
54 | 空调机 | 1.5匹 | 115-新生儿科 | 2013年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
55 | 空调机 | 1匹冷暖 | 115-新生儿科 | 2013年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
56 | 空调机 | 格力2匹悦风柜式 | 115-新生儿科 | 2016年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
57 | 空调机 | 海尔KF-35GW | 117-普儿二科 | 2007年 | 11 |  |  | 2 | 0 |  | 0
58 | 空调机 | 1.5匹 | 117-普儿二科 | 2012年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
59 | 空调机 | 1.5匹 | 117-普儿二科 | 2013年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
60 | 空调机 | 1.5匹冷暖 | 117-普儿二科 | 2013年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
61 | 空调机 | 2匹 | 117-普儿二科 | 2014年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
62 | 空调机 | 1.5匹 | 117-普儿二科 | 2014年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
63 | 空调机 | 格力2匹单冷 | 117-普儿二科 | 2016年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
64 | 空调机 | 1.5匹节能分体机 | 117-普儿二科 | 2016年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
65 | 空调机 | 格力KF-26GW | 117-普儿二科 | 2017年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
66 | 空调机 | 格力1.5匹 | 117-普儿二科 | 2017年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
67 | 空调机 | 格力二匹HF-50GW | 117-普儿二科 | 2020年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
68 | 空调机 | 格力1.5匹 | 117-普儿二科 | 2021年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
69 | 空调机 | 1匹万宝松下 | 119-耳鼻喉口腔科 | 2001年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
70 | 空调机 | KFR-50GW | 119-耳鼻喉口腔科 | 2007年 | 4 |  |  | 2 | 0 |  | 0
71 | 空调机 | MSH-ECVD 1.5匹冷暖 | 119-耳鼻喉口腔科 | 2008年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
72 | 空调机 | 格力1.5匹 | 119-耳鼻喉口腔科 | 2013年 | 4 |  |  | 2 | 0 |  | 0
73 | 空调机 | 格力1.5匹 | 119-耳鼻喉口腔科 | 2013年 | 5 |  |  | 2 | 0 |  | 0
74 | 空调机 | 3匹柜机单冷 | 119-耳鼻喉口腔科 | 2014年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
75 | 空调机 | 格力2匹KF-50TW | 119-耳鼻喉口腔科 | 2018年 | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0
76 | 空调机 | 格力KF-35GW | 119-耳鼻喉口腔科 | 2018年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
77 | 空调机 | 格力KF-26GW | 119-耳鼻喉口腔科 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
78 | 空调机 | 乐声2匹冷暖 | 129-放疗科一区 | 1998年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
79 | 空调机 | KF-50GW | 129-放疗科一区 | 2002年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
80 | 空调机 | 海尔小1.5匹冷暖 | 129-放疗科一区 | 2004年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
81 | 空调机 | 海尔1.5匹 | 129-放疗科一区 | 2005年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
82 | 空调机 | 格力2匹 | 129-放疗科一区 | 2016年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
83 | 空调机 | 格力1.5冷暖 | 129-放疗科一区 | 2016年 | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0
84 | 空调机 | 格力3匹KF72GW | 129-放疗科一区 | 2017年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
85 | 空调机 | 格力2匹单冷 | 129-放疗科一区 | 2017年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
86 | 空调机 | 格力3匹KFR-72TW | 129-放疗科一区 | 2018年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
87 | 空调机 | 格力KF-72TW | 129-放疗科一区 | 2018年 | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0
88 | 空调机 | 海尔1.5匹 | 130-肿瘤内科一科 | 2004年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
89 | 空调机 | MSD-EC12VD1.5匹单 | 130-肿瘤内科一科 | 2008年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
90 | 空调机 | NSD-CE12VD1.5匹单 | 130-肿瘤内科一科 | 2010年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
91 | 空调机 | 海尔1匹 | 130-肿瘤内科一科 | 2012年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
92 | 空调机 | 1匹 | 130-肿瘤内科一科 | 2012年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
93 | 空调机 | 格力1.5匹 | 130-肿瘤内科一科 | 2013年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
94 | 空调机 | 格力1.5匹 | 130-肿瘤内科一科 | 2014年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
95 | 空调机 | 格力1.5匹 | 130-肿瘤内科一科 | 2014年 | 5 |  |  | 2 | 0 |  | 0
96 | 空调机 | 2匹 | 130-肿瘤内科一科 | 2014年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
97 | 空调机 | 格力1.5匹 | 130-肿瘤内科一科 | 2016年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
98 | 空调机 | 美的2匹 | 130-肿瘤内科一科 | 2017年 | 5 |  |  | 2 | 0 |  | 0
99 | 空调机 | 格力KF26GW | 130-肿瘤内科一科 | 2017年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
100 | 空调机 | 格力1KF-35G5匹 | 130-肿瘤内科一科 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
101 | 空调机 | 格力一匹 | 130-肿瘤内科一科 | 2021年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
102 | 空调机 | 格力KF-35G | 131-肿瘤内科二科 | 2005年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
103 | 空调机 | MSD-EC12VD | 131-肿瘤内科二科 | 2008年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
104 | 空调机 | MSD-EC12VD1.5匹 | 131-肿瘤内科二科 | 2008年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
105 | 空调机 | MSD-CD12VD1.5匹单 | 131-肿瘤内科二科 | 2009年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
106 | 空调机 | 1.5匹 | 131-肿瘤内科二科 | 2012年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
107 | 空调机 | 2匹柜机 单冷 | 131-肿瘤内科二科 | 2014年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
108 | 空调机 | 1.5匹节能分体机 | 131-肿瘤内科二科 | 2016年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
109 | 空调机 | 美的1.5匹 | 131-肿瘤内科二科 | 2016年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
110 | 空调机 | 美的2匹 | 131-肿瘤内科二科 | 2017年 | 4 |  |  | 2 | 0 |  | 0
111 | 空调机 | 格力KF-35GW | 131-肿瘤内科二科 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
112 | 空调机 | 格力一匹品悦KF-26G | 131-肿瘤内科二科 | 2019年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
113 | 空调机 | 格力1.5匹俊越 | 131-肿瘤内科二科 | 2020年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
114 | 空调机 | 格力一匹半KFR-35G | 131-肿瘤内科二科 | 2020年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
115 | 空调机 | 格力1.5匹 | 131-肿瘤内科二科 | 2021年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
116 | 空调机 | 格力1.5匹KFR-35GW | 131-肿瘤内科二科 | 2021年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
117 | 空调机 | 乐声KF-35GW | 132-眼科 | 2003年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
118 | 空调机 | 海尔小1.5匹冷暖 | 132-眼科 | 2004年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
119 | 空调机 | 海尔1.5匹 | 132-眼科 | 2004年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
120 | 空调机 | 三菱MSD-BF12VC | 132-眼科 | 2011年 | 2 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 每月清洗1次
121 | 空调机 | 1匹 | 132-眼科 | 2012年 | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0
122 | 空调机 | 1.5匹 | 132-眼科 | 2012年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
123 | 空调机 | 1.5匹 | 132-眼科 | 2013年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
124 | 空调机 | 1.5匹节能分体机 | 132-眼科 | 2016年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
125 | 空调机 | 格力大1匹冷暖 | 132-眼科 | 2017年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
126 | 空调机 | 格力1.5匹 | 132-眼科 | 2017年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
127 | 空调机 | 格力KF-25GW | 132-眼科 | 2018年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
128 | 空调机 | 格力KF-35GW | 132-眼科 | 2019年 | 1 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 每月清洗1次
129 | 空调机 | 格力1.5匹KFR-35G | 132-眼科 | 2020年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
130 | 空调机 | 美的2匹 | 137-肿瘤内科三科 | 2017年 | 4 |  |  | 2 | 0 |  | 0
131 | 空调机 | 格力KF-35GW | 137-肿瘤内科三科 | 2018年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
132 | 空调机 | 格力1.5P冷暖 | 137-肿瘤内科三科 | 2018年 | 14 |  |  | 2 | 0 |  | 0
133 | 空调机 | 格力大1P冷暖 | 137-肿瘤内科三科 | 2018年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
134 | 空调机 | 格力大2P冷暖 | 137-肿瘤内科三科 | 2018年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
135 | 空调机 | 乐声C192 | 201-检验科 | 2002年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
136 | 空调机 | MSD-BF12VC | 201-检验科 | 2011年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
137 | 空调机 | 2匹 | 201-检验科 | 2012年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
138 | 空调机 | 1.5匹 | 201-检验科 | 2013年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
139 | 空调机 | 2匹细菌室 | 201-检验科 | 2013年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
140 | 空调机 | 2匹 | 201-检验科 | 2013年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
141 | 空调机 | 3匹冷暖 | 201-检验科 | 2013年 | 5 |  |  | 2 | 0 |  | 0
142 | 空调机 | 1.5匹冷暖 | 201-检验科 | 2013年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
143 | 空调机 | 2匹冷暖 | 201-检验科 | 2013年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
144 | 空调机 | 1.5匹 | 201-检验科 | 2014年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
145 | 空调机 | 1.5匹节能分体机 | 201-检验科 | 2016年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
146 | 空调机 | 格力KF-26GW | 201-检验科 | 2018年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
147 | 空调机 | 格力KF-35GW | 201-检验科 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
148 | 空调机 | 格力3匹柜机悦雅 | 201-检验科 | 2020年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
149 | 空调机 | 格力2匹变频KFR-50GW | 201-检验科 | 2021年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
150 | 空调机 | 乐声1匹 | 202-放射科X光室 | 1997年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
151 | 空调机 | 海尔1.5匹 | 202-放射科X光室 | 1999年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
152 | 空调机 | 柜式KFR-5C 2匹变频 | 202-放射科X光室 | 2000年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
153 | 空调机 | KF-33GW | 202-放射科X光室 | 2002年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
154 | 空调机 | 格力KF-7033L | 202-放射科X光室 | 2006年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
155 | 空调机 | KFR-1253L | 202-放射科X光室 | 2006年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
156 | 空调机 | MSD-EC12VD1.5匹 | 202-放射科X光室 | 2008年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
157 | 空调机 | PS-3JKAK-S(V)3匹单冷 | 202-放射科X光室 | 2008年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
158 | 空调机 | 1匹 | 202-放射科X光室 | 2012年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
159 | 空调机 | 2匹 | 202-放射科X光室 | 2012年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
160 | 空调机 | 1.5匹分体机 | 202-放射科X光室 | 2016年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
161 | 空调机 | 格力2匹悦风柜式 | 202-放射科X光室 | 2016年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
162 | 空调机 | 1.5匹节能分体机 | 202-放射科X光室 | 2016年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
163 | 空调机 | 格力KF-26GW | 202-放射科X光室 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
164 | 空调机 | 三菱3匹 MSD-LD26VD | 210-放射科CT室 | 2010年 | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0
165 | 空调机 | 三菱5匹 PS-5JAK3-S | 210-放射科CT室 | 2010年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
166 | 空调机 | 3匹冷暖 | 210-放射科CT室 | 2013年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
167 | 空调机 | 格力2匹单冷 | 210-放射科CT室 | 2016年 | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0
168 | 空调机 | 1.5匹节能分体机 | 210-放射科CT室 | 2016年 | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0
169 | 空调机 | 格力2匹柜式 | 210-放射科CT室 | 2017年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
170 | 空调机 | 格力二匹率慕园50G | 210-放射科CT室 | 2020年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
171 | 空调机 | 格力KF-26GW | 211-病理科 | 2016年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
172 | 空调机 | 格力二匹HF-50GW | 211-病理科 | 2020年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
173 | 空调机 | 乐声KF-35GW | 212-核医学ECT室 | 2003年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
174 | 空调机 | PS-3JAK-S(V)3匹 | 212-核医学ECT室 | 2008年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
175 | 空调机 | 3匹 MSH-LD26VD | 212-核医学ECT室 | 2010年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
176 | 空调机 | 5匹 PS-5JAK3-S | 212-核医学ECT室 | 2010年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
177 | 空调机 | 格力1.5匹 | 212-核医学ECT室 | 2017年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
178 | 空调机 | 2匹 | 217-放射科MR室 | 2014年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
179 | 空调机 | 美的3匹天花机 | 217-放射科MR室 | 2017年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
180 | 空调机 | 美的3匹天花机 | 217-放射科MR室 | 2017年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
181 | 空调机 | 格力1.5匹 | 217-放射科MR室 | 2017年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
182 | 空调机 | 美的3匹天花机 | 217-放射科MR室 | 2018年 | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0
183 | 空调机 | 1.5匹 | 218-派特CT中心 | 2016年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
184 | 空调机 | 格力KF26GW | 218-派特CT中心 | 2017年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
185 | 空调机 | 三菱MFD-CE75VC | 301-药库 | 2011年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
186 | 空调机 | 三菱立式三匹 | 30301-综合药房 | 2007年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
187 | 空调机 | PS-3JAK-S(V)3匹 | 30301-综合药房 | 2008年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
188 | 空调机 | 1.5匹 | 30301-综合药房 | 2012年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
189 | 空调机 | 2匹 | 30301-综合药房 | 2012年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
190 | 空调机 | 3匹 | 30301-综合药房 | 2013年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
191 | 空调机 | 3匹柜机单冷 | 30301-综合药房 | 2014年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
192 | 空调机 | 格力2匹变频KFR-50GW | 30301-综合药房 | 2021年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
193 | 空调机 | PS-3JAK-S(V)3匹 | 30303-急诊药房 | 2008年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
194 | 空调机 | MSD-EC09VD 1匹单冷 | 30303-急诊药房 | 2008年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
195 | 空调机 | MSD-ECVD1.5匹 单冷 | 30303-急诊药房 | 2008年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
196 | 空调机 | PS-3JAK-S(V)3匹 | 30303-急诊药房 | 2010年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
197 | 空调机 | 格力2匹 | 30304-便民药房 | 2016年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
198 | 空调机 | 1.5匹节能分体机 | 30304-便民药房 | 2016年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
199 | 空调机 | 1.5匹 | 30305-大输液库 | 2012年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
200 | 空调机 | 2匹 | 30305-大输液库 | 2014年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
201 | 空调机 | 格力1匹冷暖 | 30305-大输液库 | 2016年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
202 | 空调机 | 1匹 | 304-便民中药房 | 2012年 | 1 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 每月深度清洗1次
203 | 空调机 | 格力2匹单冷 | 304-便民中药房 | 2016年 | 1 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 每月深度清洗2次
204 | 空调机 | 1.5匹节能分体 | 304-便民中药房 | 2016年 | 2 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 每月深度清洗3次
205 | 空调机 | 2匹 | 311-水电维修组 | 2014年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
206 | 空调机 | 3匹柜机单冷 | 311-水电维修组 | 2014年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
207 | 空调机 | 2匹冷暖 | 311-水电维修组 | 2014年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
208 | 空调机 | 格力1.5匹分体 | 311-水电维修组 | 2017年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
209 | 空调机 | 格力KF26GW | 311-水电维修组 | 2017年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
210 | 空调机 | 格力KF-72TW | 311-水电维修组 | 2018年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
211 | 空调机 | 1.5匹 | 312-设备维修组 | 2013年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
212 | 空调机 | 3匹柜机 | 316-介入手术室 | 1999年 | 1 |  |  | 24 | 0 |  | 0 | 每月清洗2次
213 | 空调机 | 格力3匹 冷暖 | 316-介入手术室 | 2005年 | 1 |  |  | 24 | 0 |  | 0 | 每月清洗2次
214 | 空调机 | KF-50GW | 316-介入手术室 | 2006年 | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0
215 | 空调机 | 分体壁挂 MSH-BF09VC | 316-介入手术室 | 2012年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
216 | 空调机 | 柜机5匹 冷暖 | 316-介入手术室 | 2013年 | 2 |  |  | 24 | 0 |  | 0 | 每月清洗2次
217 | 空调机 | 2匹 | 316-介入手术室 | 2013年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
218 | 空调机 | 格力2匹单冷壁挂式 | 316-介入手术室 | 2016年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
219 | 空调机 | msd-bf09vc | 40104-办公室 | 2011年 | 4 |  |  | 2 | 0 |  | 0
220 | 空调机 | PS-5JAK3-S(Y) | 40104-办公室 | 2011年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
221 | 空调机 | 3匹 | 40104-办公室 | 2013年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
222 | 空调机 | 1匹 | 40104-办公室 | 2013年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
223 | 空调机 | 1.5匹节能分体机 | 40104-办公室 | 2016年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
224 | 空调机 | 格力2匹热泵天井机 | 40104-办公室 | 2020年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
225 | 空调机 | 格力1.5匹单冷风管机 | 40104-办公室 | 2020年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
226 | 空调机 | 格力风管机1.5匹 | 40104-办公室 | 2020年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
227 | 空调机 | 格力2匹变频KFR-50GW | 40104-办公室 | 2021年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
228 | 空调机 | 格力1.5匹风管机 | 40104-办公室 | 2021年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
229 | 空调机 | 格力1匹 | 40104-办公室 | 2022年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
230 | 空调机 | KF-33GW | 40105-总值 | 2002年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
231 | 空调机 | 1.5匹分体机 | 40105-总值 | 2016年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
232 | 空调机 | 1.5匹 | 40107-人事科 | 2012年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
233 | 空调机 | 格力立式KFR-72W | 40110-党委办公室 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
234 | 空调机 | 格力1KF-35G5匹 | 40110-党委办公室 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
235 | 空调机 | 1.5匹 | 40111-财务科 | 2014年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
236 | 空调机 | 3匹 | 40113-住院收费处 | 2013年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
237 | 空调机 | 三菱MSD-LD26VD 3匹 | 40115-信息科 | 2010年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
238 | 空调机 | 1匹 | 40115-信息科 | 2012年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
239 | 空调机 | 2匹十二楼值班 | 40115-信息科 | 2013年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
240 | 空调机 | 美的5匹KFR-120L | 40115-信息科 | 2022年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
241 | 空调机 | 海尔KF-35GW | 40116-医疗设备科 | 2005年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
242 | 空调机 | MSD-EC12VC1.5匹单 | 40120-保卫科 | 2008年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
243 | 空调机 | 格力2匹 | 40125-物资仓库 | 2022年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
244 | 空调机 | 格力1匹 | 40125-物资仓库 | 2022年 | 5 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
245 | 空调机 | 格力1匹半 | 40125-物资仓库 | 2022年 | 6 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
246 | 空调机 | 格力一匹KFR-26G | 40125-物资仓库 | 2022年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
247 | 空调机 | MSD-ECVD1.5匹 单冷 | 40133-基建办 | 2008年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
248 | 空调机 | 格力2匹变频KFR-50GW | 40133-基建办 | 2021年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
249 | 空调机 | 1.5匹节能分体机 | 40134-工会办 | 2016年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
250 | 空调机 | 三菱 | 40137-宿舍管理办公室 | 1996年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
251 | 空调机 | MSD-BF12VC | 40137-宿舍管理办公室 | 2011年 | 4 |  |  | 2 | 0 |  | 0
252 | 空调机 | 1.5匹 | 40137-宿舍管理办公室 | 2012年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
253 | 空调机 | 1.5匹 | 40137-宿舍管理办公室 | 2012年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
254 | 空调机 | 2匹 冷暖 | 40137-宿舍管理办公室 | 2013年 | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0
255 | 空调机 | 1.5匹 | 40137-宿舍管理办公室 | 2013年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
256 | 空调机 | 1匹冷暖 | 40137-宿舍管理办公室 | 2013年 | 4 |  |  | 2 | 0 |  | 0
257 | 空调机 | 1匹 | 40137-宿舍管理办公室 | 2014年 | 14 |  |  | 2 | 0 |  | 0
258 | 空调机 | 1.5匹 | 40137-宿舍管理办公室 | 2014年 | 6 |  |  | 2 | 0 |  | 0
259 | 空调机 | 1匹冷暖 | 40137-宿舍管理办公室 | 2014年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
260 | 空调机 | 1.5匹 | 40137-宿舍管理办公室 | 2014年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
261 | 空调机 | 1.5匹分体机 | 40137-宿舍管理办公室 | 2016年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
262 | 空调机 | 格力2匹挂式 | 40137-宿舍管理办公室 | 2016年 | 10 |  |  | 2 | 0 |  | 0
263 | 空调机 | 1.5匹节能分体机 | 40137-宿舍管理办公室 | 2016年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
264 | 空调机 | 格力KF-26GW | 40137-宿舍管理办公室 | 2016年 | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0
265 | 空调机 | 格力KF-26GW | 40137-宿舍管理办公室 | 2017年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
266 | 空调机 | 格力1.5匹分体 | 40137-宿舍管理办公室 | 2017年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
267 | 空调机 | 格力1.5匹 | 40137-宿舍管理办公室 | 2017年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
268 | 空调机 | 格力KF-26GW | 40137-宿舍管理办公室 | 2019年 | 30 |  |  | 2 | 0 |  | 0
269 | 空调机 | 格力KF-50GW | 40137-宿舍管理办公室 | 2019年 | 9 |  |  | 2 | 0 |  | 0
270 | 空调机 | 格力KF-35GW | 40137-宿舍管理办公室 | 2019年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
271 | 空调机 | 格力一匹26GW | 40137-宿舍管理办公室 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
272 | 空调机 | 格力KF-35GW | 40137-宿舍管理办公室 | 2019年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
273 | 空调机 | 格力1.5匹 | 40137-宿舍管理办公室 | 2021年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
274 | 空调机 | 格力一匹 | 40137-宿舍管理办公室 | 2021年 | 4 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
275 | 空调机 | 格力一匹变频26GW | 40137-宿舍管理办公室 | 2021年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
276 | 空调机 | 格力2匹变频KFR-50GW | 40137-宿舍管理办公室 | 2021年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
277 | 空调机 | 格力1匹变频KFR-26GW | 40137-宿舍管理办公室 | 2021年 | 5 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
278 | 空调机 | 格力1.5匹KFR-35GW | 40137-宿舍管理办公室 | 2021年 | 8 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
279 | 空调机 | 格力1匹 | 40137-宿舍管理办公室 | 2022年 | 15 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
280 | 空调机 | 格力2匹 | 40137-宿舍管理办公室 | 2022年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
281 | 空调机 | 格力1匹半 | 40137-宿舍管理办公室 | 2022年 | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
282 | 空调机 | 格力一匹悦风26G | 40142-科技教育科 | 2020年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
283 | 空调机 | 3匹 | 40143-医保结算办公室 | 2013年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
284 | 空调机 | 格力KF-35GW | 40143-医保结算办公室 | 2018年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
285 | 空调机 | 3匹柜机单冷 | 40145-图书馆 | 2014年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
286 | 空调机 | 2匹 | 40145-图书馆 | 2014年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
287 | 空调机 | 格力2匹悦风柜式 | 40158-临床技能中心 | 2016年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
288 | 空调机 | 1.5匹节能分体机 | 40164-药物临床试验机构 | 2016年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
289 | 空调机 | 格力2匹变频KFR-50GW | 40166-临床医学科研实验室 | 2021年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 只算清洗费用
290 | 空调机 | 格力1KF-35G5匹 | 40167-纪检监察室 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
291 | 空调机 | 1.5匹节能分体机 | 40170-疫情专用宿舍 | 2016年 | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0
292 | 空调机 | 1.5匹格力挂机 | 食堂保障楼 | 2016年 | 35 |  |  | 2 | 0 |  | 0
293 | 空调机 | 5匹格力柜机 | 食堂保障楼 | 2016年 | 8 |  |  | 2 | 0 |  | 0
294 | 空调机 | 5匹格力 | 电工组高压电房 | 2017年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
295 | 空调机 | 3匹格力柜机 | 院史馆 | 2024年 | 4 |  |  | 2 | 0 |  | 0
296 | 空调机 | 1.5匹格力挂机 | 院史馆 | 2017年 | 3 |  |  | 2 | 0 |  | 0
297 | 空调机 | 1.5匹格力 | 岭南明珠宿舍 | 2018年 | 9 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 合计 |  |  |  | 707 | [5 empty] | 0

## 净化系统 （2025）
空调净化系统维护服务明细表
序号 | 设备名称 | 型号 | 所属部门 | 使用年份 | 数量 | 1.高压水枪清洗所有空调室外机冷凝器（散热片）及空调外表 | 2.调整皮带松紧，更换初效过滤器。检修相关灯及开关、门密封性能，清洗冷冻水过滤器，更换过滤器，风机电机轴承加润滑油。维修及更换相关配件（包括但不限于：温湿控制DDL、电动阀、温室传感器、紫外线灯、加湿器、闸阀、风机控制板、变频器等） | 3.定期对空调过滤网上的积尘冲洗干净、清洗检查传动皮带、水泵、主机、水盘洗涤设备内部清洁，风口用布抹干净 |  |  | 合计 | 备注
[6 empty] | 单价 | 单价 | 单价 | 每年次数 | 合计 | 调整前
1 | 格力多联主机 | 12匹冷量30KW功率11.7KW | ICU室 | 2020年 | 1 | [5 empty] | 0
2 | 格力多联内机 | 2匹冷量5.6KW | ICU室 | 2020年 | 6 |  |  |  | 52 | 0 | 0 | 每周清洗一次
3 | 格力多联主机 | 20匹冷量50.4KW功率25KW | 发热门诊 | 2020年 | 1 | [5 empty] | 0
4 | 格力多联主机 | 10匹冷量28KW功率11.7KW | 发热门诊 | 2020年 | 1 | [5 empty] | 0
5 | 格力多联主机 | 8匹冷量25KW功率8.8KW | 发热门诊 | 2020年 | 1 | [5 empty] | 0
6 | 格力多联主机 | 6匹冷量14KW功率4.5KW | 发热门诊 | 2020年 | 1 | [5 empty] | 0
7 | 格力多联内机 | 3匹冷量6.3KW | 发热门诊 | 2020年 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0
8 | 格力多联内机 | 2匹冷量4.5KW | 发热门诊 | 2020年 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0
9 | 格力多联内机 | 1.5匹冷量3.6KW | 发热门诊 | 2020年 | 3 |  |  |  | 2 | 0 | 0
10 | 格力多联内机 | 1匹冷量2.8KW | 发热门诊 | 2020年 | 14 |  |  |  | 2 | 0 | 0
11 | 格力多联新风机 | 10匹冷量28KW功率11.7KW | 发热门诊 | 2020年 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0
12 | 格力多联新风机 | 6匹冷量14KW | 发热门诊 | 2020年 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0
13 | 高村屋顶式空调机组 | 冷量48KW功率18.5KW | 发热门诊 | 2020年 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0
14 | 排风柜机 | 5300立方/小时功率3.0KW | 发热门诊 | 2020年 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0
15 | 排风柜机 | 800立方/小时功率0.55KW | 发热门诊 | 2020年 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0
16 | 格力多联主机 | 6匹冷量14KW功率4.5KW | 感染科 | 2020年 | 2 | [5 empty] | 0
17 | 格力多联主机 | 8匹冷量25KW功率8.8KW | 感染科 | 2020年 | 4 | [5 empty] | 0
18 | 格力多联主机 | 10匹冷量28KW功率11.7KW | 感染科 | 2020年 | 1 | [5 empty] | 0
19 | 格力多联主机 | 14匹冷量40KW功率16.5KW | 感染科 | 2020年 | 1 | [5 empty] | 0
20 | 格力多联内机 | 1匹冷量2.8KW | 感染科 | 2020年 | 13 |  |  |  | 2 | 0 | 0
21 | 格力多联内机 | 1.5匹冷量3.6KW | 感染科 | 2020年 | 5 |  |  |  | 2 | 0 | 0
22 | 格力多联内机 | 2匹冷量4.5KW | 感染科 | 2020年 | 11 |  |  |  | 2 | 0 | 0
23 | 格力多联新风机 | 8匹冷量22KW | 感染科 | 2020年 | 3 |  |  |  | 2 | 0 | 0
24 | 格力多联新风机 | 6匹冷量14KW | 感染科 | 2020年 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0
25 | 雅士变频净化风柜机 | 3100立方/小时 功率2.5KW | 感染科 | 2020年 | 8 |  |  |  | 2 | 0 | 0
26 | 雅士变频净化风柜机 | 8500立方/小时 功率5.5KW | 感染科 | 2020年 | 6 |  |  |  | 2 | 0 | 0
27 | 雅士变频净化风柜机 | 12500立方/小时 功率7.5KW | 感染科 | 2020年 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0
28 | 雅士变频净化风柜机 | 11000立方/小时 功率7.5KW | 感染科 | 2020年 | 4 |  |  |  | 2 | 0 | 0
29 | 高村风冷式冷热水机组 | 13匹冷量33.5KW功率13KW | 感染科 | 2020年 | 6 | [5 empty] | 0
30 | 高村风冷式冷热水机组 | 冷量48KW功率18.5KW | 感染科 | 2020年 | 6 | [5 empty] | 0
31 | 高村风冷式冷热水机组 | 冷量20KW功率9KW | 感染科 | 2020年 | 1 | [5 empty] | 0
32 | 格力多联主机 | 10匹冷量28KW功率11.7KW | 供应室 | 2018年 | 2 | [5 empty] | 0
33 | 格力多联主机 | 18匹冷量45KW功率18.6KW | 供应室 | 2018年 | 1 | [5 empty] | 0
34 | 格力多联主机 | 20匹冷量50.4KW功率25KW | 供应室 | 2018年 | 2 | [5 empty] | 0
35 | 格力多联主机 | 25匹冷量61.5KW功率29KW | 供应室 | 2018年 | 1 | [5 empty] | 0
36 | 格力多联内机 | 3匹冷量7.1KW | 供应室 | 2018年 | 2 |  |  |  | 52 | 0 | 0 | 每周一次（布料）
| 格力多联内机 | 3匹冷量7.1KW | 供应室 | 2018年 | 20 |  |  |  | 26 | 0 | 0 | 2周一次（整体）
37 | 天加模块化风冷式冷热水机组 | 50匹冷量130KW功率39KW | 行政4楼 | 2019年 | 1 | [5 empty] | 0
38 | 格力多联内机 | 1.5匹冷量3.6KW | 行政4楼 | 2019年 | 30 |  |  |  | 2 | 0 | 0
39 | 新风柜机 | 冷量35.2KW，风量5000立方/小时 | 门急诊住院综合大楼 | 2022年 | 118 |  |  |  | 2 | 0 | 0
40 | 格力多联主机 | 18匹冷量45KW功率18.6KW | 门诊一楼 | 2020年 | 1 | [5 empty] | 0
41 | 格力多联主机 | 13匹冷量33.5KW功率13KW | 门诊一楼 | 2020年 | 1 | [5 empty] | 0
42 | 格力多联内机天花板 | 3匹冷量7.1KW | 门诊一楼 | 2020年 | 12 |  |  |  | 2 | 0 | 0
43 | 格力多联主机 | 10匹冷量2.8KW功率11.7KW | 派特CT | 2015年 | 3 | [5 empty] | 0
44 | 格力多联内机 | 1匹冷量2.5KW | 派特CT | 2015年 | 8 |  |  |  | 2 | 0 | 0
45 | 格力多联内机 | 1.5匹冷量3.6KW | 派特CT | 2015年 | 11 |  |  |  | 2 | 0 | 0
46 | 格力多联内机 | 2匹冷量5.6KW | 派特CT | 2015年 | 3 |  |  |  | 2 | 0 | 0
47 | 格力精密空调 | 8匹冷量21KW功率13KW | 派特CT | 2015年 | 1 | [5 empty] | 0
48 | 格力多联主机 | 10匹冷量28KW功率11.7KW | 派特CT | 2018年 | 2 | [5 empty] | 0
49 | 格力多联主机 | 20匹冷量56KW功率28KW | 派特CT | 2018年 | 1 | [5 empty] | 0
50 | 格力多联内机 | 2匹冷量5.6KW | 派特CT | 2018年 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0
51 | 格力多联内机 | 3匹冷量7.1KW | 派特CT | 2018年 | 3 |  |  |  | 2 | 0 | 0
52 | 格力多联内机 | 5匹冷量12KW | 派特CT | 2018年 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0
53 | 格力多联内机 | 6匹冷量14KW | 派特CT | 2018年 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0
54 | 格力多联主机 | 20匹冷量56KW功率28KW | 派特CT | 2018年 | 1 | [5 empty] | 0
55 | 格力多联内机 | 1匹冷量2.5KW | 派特CT | 2018年 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0
56 | 格力多联内机 | 2匹冷量5.6KW | 派特CT | 2018年 | 9 |  |  |  | 2 | 0 | 0
57 | 美的多联内机 | 美的3P天花内机 | 新大楼26楼生殖中心 | 2024年 | 3 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 2025新增 每月清洗1次
58 | 美的多联外机 | MDV-224 | 新大楼26楼生殖中心 | 2024年 | 1 | [5 empty] | 0 | 2025新增
59 | 天加净化空调 | 型号：TSA100J 制冷量：25500W | 外科2楼 | 2015年 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2025新增
60 | 格力多联内机 | 多联挂壁机GMVR-50 | 新楼19楼肾内科手术室 | 2024年 | 1 |  |  |  | 52 | 0 | 0 | 2025新增 每周清洗1次
61 | 格力多联内机 | 多联挂壁机GMVR-28 | 新楼19楼肾内科手术室 | 2024年 | 1 |  |  |  | 52 | 0 | 0 | 2025新增 每周清洗1次
62 | 格力多联主机 | 多联室外机GMV-80 | 新楼19楼肾内科手术室 | 2024年 | 1 | [5 empty] | 0 | 2025新增
63 | 美的多联室内机 | 制冷量:2.8kw,制热量:3.2kw | 行政楼2楼静配中心 | 2025年 | 8 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 2025新增 每月清洗1次
64 | 美的多联室内机 | 制冷量:3.6kw,制热量:4.0kw | 行政楼2楼静配中心 | 2025年 | 3 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 2025新增 每月清洗1次
65 | 美的多联室内机 | 制冷量:7.1kw,制热量:7.8kw | 行政楼2楼静配中心 | 2025年 | 9 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 2025新增 每月清洗1次
57 | 天加模块化风冷式冷热水机组 | 冷量66KW功率21.5KW | 手术室、ICU | 2019年 | 12 |  |  |  | 52 | 0 | 0 | 每周清洗一次
58 | 雅士变频净化风柜机 | 3100立方/小时余压650PA电机2.2KW冷量6.0KW电加热6.0KW加湿量8.0KG/H | 手术室、ICU | 2009年 | 8 |  |  |  | 52 | 0 | 0 | 每周清洗一次
59 | 雅士变频净化风柜机 | 10000立方/小时余压650PA电机5.5KW冷量20KW电加热9.0KW加湿量8.0KG/H | 手术室、ICU | 2009年 | 5 |  |  |  | 52 | 0 | 0 | 每周清洗一次
60 | 雅士变频净化风柜机 | 8500立方/小时余压500PA电机5.5KW冷量145KW | 手术室、ICU | 2009年 | 3 |  |  |  | 52 | 0 | 0 | 每周清洗一次
61 | 雅士变频净化风柜机 | 9700立方/小时余压650PA电机5.5KW冷量30KW电加热12KW加湿量25KG/H | 手术室、ICU | 2009年 | 2 |  |  |  | 52 | 0 | 0 | 每周清洗一次
62 | 雅士变频净化风柜机 | 7400立方/小时余压650PA电机4.0KW冷量25KW电加热12KW加湿量15KG/H | 手术室、ICU | 2009年 | 2 |  |  |  | 52 | 0 | 0 | 每周清洗一次
63 | 雅士变频净化风柜机 | 10400立方/小时余压650PA电机5.5KW冷量30KW电加热15KW加湿量25KG/H | 手术室、ICU | 2009年 | 2 |  |  |  | 52 | 0 | 0 | 每周清洗一次
64 | 高村风冷式冷热水机组 | 38匹冷量95KW功率33KW | 外科20楼 | 2019年 | 1 | [5 empty] | 0
65 | 雅士单元式空调室外机 | 5匹冷量12KW功率4.4KW | 外科20楼 | 2018年 | 5 | [5 empty] | 0
66 | 高村风冷式冷热水机组 | 2000立方/小时余压600PA电机2.2KW冷量14KW | 外科20楼 | 2018年 | 2 | [5 empty] | 0
67 | 合计 |  |  |  | 428 | [5 empty] | 0
备注：更换过滤器包括初效、中效、高效；其中：初效过滤器每月更换一次，中效过滤器每季更换一次，高效过滤器每年更换一次，系统出风/回风过滤器、初中高效过滤器均包含在投标报价内。

## 多联空调（2025）
多联空调维护服务明细表
序号 | 设备名称 | 型号 | 所属部门 | 使用年份 | 数量 | 服务费用（元） | [5 empty] | 备注
[6 empty] | 高压水枪清洗外机、冷凝器（散热片）及空调外表； 维修及配件、电容、传感器、压力检测等 | 对空调过滤网上的积尘冲洗干净，风口用布抹干净 |  |  | 维修及配件、电脑板、电容、内外风机、遥控器等 | 合计
[7 empty] | 单次 | 每年次数 | 小计
| 日立多联室外机 | RAS-280FSNY9AQ | 十楼室外机 | 2019年 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 1楼洗胃紊乱 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-45FSN9AQ | 1楼小抢室 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 1楼治疗室 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 2楼小儿穿刺 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-45FSN9AQ | 2楼治疗室 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-56FSN9AQ | 3楼影像中心 | 2019年 | 12 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-56FSN9AQ | 3楼介入手术室 | 2019年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室外机 | RAS-252FSNY9AQ | 十楼室外机 | 2019年 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| 日立多联室外机 | RAS-280FSNY9AQ | 十楼室外机 | 2019年 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 4楼计生 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 4楼妇科 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 4楼妇科 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 4楼检查 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 4楼妇科 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-36FSN9AQ | 4楼孕妇学校 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-36FSN9AQ | 4楼孕妇学校 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 5楼诊室8 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 5楼验光室 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 5楼诊室 7 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 5楼地形图 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 5楼验光室 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-45FSN9AQ | 5楼视光学中心 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-45FSN9AQ | 5楼视光学中心 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-56FSN9AQ | 5楼准分子激光手术室 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 5楼准备室 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 5楼诊室 16 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 5楼诊室 15 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-45FSN9AQ | 5楼视光学中心 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室外机 | RAS-335FSNY9AQ | 十楼室外机 | 2019年 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-45FSN9AQ | 7楼胶囊内镜 | 2019年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-56FSN9AQ | 7楼胃镜4 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-71FSN9AQ | 7楼胃镜2 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-71FSN9AQ | 7楼胃镜1 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-71FSN9AQ | 7楼胃镜3 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-71FSN9AQ | 7楼急诊胃镜 | 2019年 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室外机 | RAS-335FSNY9AQ | 十楼室外机 | 2019年 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-45FSN9AQ | 8楼高压氧 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-36FSN9AQ | 8楼眼底 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-36FSN9AQ | 8楼B超 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-36FSN9AQ | 8楼X光控制 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-71FSN9AQ | 9楼健康管理办公 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-45FSN9AQ | 9楼治疗室 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-56FSN9AQ | 9楼拍片室 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-36FSN9AQ | 9楼B超 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室外机 | RAS-335FSNY9AQ | 十楼室外机 | 2019年 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 2楼观察室 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 2楼抢救室 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 4楼B超 17 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 4楼B超 16 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 4楼B超 15 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 4楼B超 14 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 4楼B超 13 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 4楼B超 12 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 4楼B超 10 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 4楼B超 11 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 4楼B超 7 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 4楼B超 6 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 4楼B超 5 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 4楼B超 8 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 4楼B超 9 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室外机 | RAS-280FSNY9AQ | 十楼室外机 | 2019年 | 1 | [5 empty] | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 5楼诊室 12 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 5楼诊室 13 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 5楼诊室 11 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 5楼诊室 10 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 5楼诊室 9 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 5楼诊室 4 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 5楼诊室 3 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 5楼中波紫外线 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 5楼短波紫外线 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 5楼诊室 2 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 5楼诊室 1 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 5楼治疗室 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室外机 | RAS-335FSNY9AQ | 十楼室外机 | 2019年 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 6楼碎石室 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-56FSN9AQ | 6楼血透中心 | 2019年 | 6 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-56FSN9AQ | 6楼门诊MDT室 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-56FSN9AQ | 8楼治疗室 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-28FSN9AQ | 9楼治疗室 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 日立多联室内机 | RCI-45FSN9AQ | 9楼模拟抢救室 | 2019年 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 格力多联室外机 | GMV-400WM/A2 | 十楼室外机 | 2022年 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| 格力多联室外机 | GMV-450WM/A2 | 十楼室外机 | 2022年 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| 格力多联室内机 | 3匹天花机 | 新楼3楼CT机房 | 2022年 | 16 |  |  | 2 | 0 |  | 0
| 合计 |  |  |  | 118 | [5 empty] | 0

## 盘管机 (2025）
盘管机维护服务明细表
序号 | 设备名称 | 使用区域 | 使用年份 | 数量 | 定期对空调过滤网上的积尘冲洗干净、清洗检查传动皮带、水泵、主机、水盘洗涤设备内部清洁，风口用布抹干净 |  |  | 2：盘管机的维修及材料配件、风机、电动阀、温控器、闸阀、回风口及送风口、过滤器等 | 合计 | 备注
[5 empty] | 单价 | 每年次数 | 总价 | 单价 | 调整前
1 | 盘管机 | 外科楼 | 2009-10-15 | 618 |  | 2 | 0 |  | 0
|  |  |  | 19 |  | 52 | 0 |  | 0 | 外科楼3楼产房 每周清洗1次
2 | 盘管机 | 内科楼 | 2010-12-16 | 206 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | 盘管机 | 行政楼 | 2003-01-17 | 247 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | 盘管机 | 门急诊住院综合大楼 | 2022年 | 881 |  | 2 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 |  | 52 | 0 |  | 0 | 新楼19楼肾内科手术室 每周清洗1次
|  |  |  | 83 |  | 12 | 0 |  | 0 | 新楼7楼内镜，新楼7楼麻醉室，新楼7楼支管，新楼7楼儿科支管，新楼19楼肾内科手术室，新大楼6楼血透中心，新大楼2楼EICU 每月清洗1次
5 | 盘管机 | 新大楼12层、13层、15层 | 2024年 | 7 |  | 2 | 0 |  | 0 | 新大楼12层、13层、15层2025年新增7台风机盘管
6 | 盘管机 | 新楼负二电房 |  | 7 |  | 2 | 0 |  | 0 | 新楼负二电房2025年新增7台风机盘管
7 | 合计 |  |  | 1971 |  |  |  |  | 0

## 离心机保养（ 2025)
约克离心机保养服务明细表
序号 | 设备名称 | 台数 | 服务费用（元） | [16 empty] | 备注
|  |  | 润滑油、油过滤器、干燥过滤器、冷却液、补加冷媒 | 清洗、通泡（离心机） |  |  | 每年3次更换皮带 （6条/次） |  |  | 每年12次杀菌灭藻剂 （5桶/次/年） |  |  | 每年12次缓蚀阻垢剂 （6桶/次/年） |  |  | 每年2次钝化预膜剂 （15桶/次/年） |  |  | 合计
|  |  |  | 单价 | 次数 | 小计 | 单价 | 数量 | 合计 | 单价 | 数量 | 小计 | 单价 | 数量 | 小计 | 单价 | 数量 | 小计 | 调整前
1 | 冷却水泵 90KW | 11 |  | 清洗、通泡（离心机） 次数: 1; 清洗、通泡（离心机） 小计: 0; 合计 调整前: 0
2 | 冷却水泵 75KW | 3 |  | 清洗、通泡（离心机） 次数: 1; 清洗、通泡（离心机） 小计: 0; 合计 调整前: 0
3 | 冷却水塔 800吨 功率30KW | 3 |  | 清洗、通泡（离心机） 次数: 2; 清洗、通泡（离心机） 小计: 0; 每年3次更换皮带 （6条/次） 数量: 18; 每年3次更换皮带 （6条/次） 合计: 0; 合计 调整前: 0
4 | 冷却水塔 700吨 功率22KW | 2 |  | 清洗、通泡（离心机） 次数: 2; 清洗、通泡（离心机） 小计: 0; 每年3次更换皮带 （6条/次） 数量: 18; 每年3次更换皮带 （6条/次） 合计: 0; 合计 调整前: 0
5 | 800吨离心机 | 3 |  | 清洗、通泡（离心机） 次数: 1; 清洗、通泡（离心机） 小计: 0; 合计 调整前: 0
6 | 850吨离心机 | 2 |  | 清洗、通泡（离心机） 次数: 1; 清洗、通泡（离心机） 小计: 0; 合计 调整前: 0
7 | 冷却水系统 | 1 |  | 每年12次杀菌灭藻剂 （5桶/次/年） 数量: 60; 每年12次杀菌灭藻剂 （5桶/次/年） 小计: 0; 每年12次缓蚀阻垢剂 （6桶/次/年） 数量: 72; 每年12次缓蚀阻垢剂 （6桶/次/年） 小计: 0; 每年2次钝化预膜剂 （15桶/次/年） 数量: 30; 每年2次钝化预膜剂 （15桶/次/年） 小计: 0; 合计 调整前: 0
8 | 冷冻水系统 | 1 |  | 每年12次杀菌灭藻剂 （5桶/次/年） 数量: 60; 每年12次杀菌灭藻剂 （5桶/次/年） 小计: 0; 每年12次缓蚀阻垢剂 （6桶/次/年） 数量: 72; 每年12次缓蚀阻垢剂 （6桶/次/年） 小计: 0; 每年2次钝化预膜剂 （15桶/次/年） 数量: 30; 每年2次钝化预膜剂 （15桶/次/年） 小计: 0; 合计 调整前: 0
9 | 合计 | 26 |  | 合计 调整前: 0