## 市场调研表
采购项目市场调查表（货物类）
项目名称 | 揭阳市人民医院急诊备用电源电缆改造项目
供应商 |  |  | 报价日期
联系人 |  |  | 联系方式
产品报价单
序号 | 名称 | 型号/规格 |  | 数量 | 单价报价 （元） | 小计（元） | 备注
1 | 铜芯电力电缆 | 1.型号:ZC-YJV-5×25mm2； 2.规格:35mm2以下； 3.材质:铜芯电力电缆； 4.敷设方式、部位:桥架安装。 |  | 380m
2 | 刚性难燃线电缆保护管 | 1.材质:PVC 2.规格:DN50 3.配置形式:明配。 |  | 360m
3 | 双电源自动切换控制箱 | 1.型号:定制/100A； 2.规格:600×800×2504； 3.安装方式:悬挂式。 |  | 3台
4 | 电力电缆头 | 1.型号:5×25； 2.材质、类型:热缩式； 3.安装部位:户内； 4.电压等级(kV):0.6/1KV。 |  | 8个
5 | 安装调试 配套施工费用 | - |  | 1项
总计： |  |  |  | 0