## 空气消毒机维修维护及配件明细 (2)
空气消毒机维修维护及配件明细（附件）
甲方： | 揭阳市人民医院
序号 | 项目类别 | 商品名称 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 肯格王挂壁式 YKX-B-600 YKX-B-800 YKX-B-1000 | (无臭氧)紫外线灯管 ZW36D17W-H386 | 1 | 支 | 国标标准
2 |  | 显示电路 PBSYJ-XX | 1 | 块
3 |  | 控制电路 PBSYJ-XX | 1 | 块
4 |  | 电子镇流器，适配灯管 | 1 | 个
5 |  | 活性碳过滤网，100mm×100mm | 1 | 张
6 |  | 光触媒网 | 1 | 张
7 |  | 平板消毒机挂板，515mm×235mm×30mm | 1 | 个
8 |  | 贯流风叶f105x635 | 1 | 个
9 |  | 开关电源12V | 1 | 个
10 |  | 空气消毒机电源线 | 1 | 根
11 |  | 平板机喇叭 | 1 | 个
12 |  | 平板机电机30-4 | 1 | 个
13 |  | 平板机电机32-4 | 1 | 个
14 |  | 负离子发生器 | 1 | 个
15 |  | 遥控器，32按键 | 1 | 个
16 |  | 空气消毒机电机底座 | 1 | 个
17 | 肯格王移动式医用空气消毒机 YKX-Y-800 YKX-Y-1300 | 金属启动电容 | 1 | 个
18 |  | 电子镇流器 | 1 | 个
19 |  | 负离子发生器 | 1 | 个
20 |  | 电源线 | 1 | 根
21 |  | 遥控器 | 1 | 个
22 |  | 移动机风叶 | 1 | 个
23 |  | 紫外线灯管 | 1 | 支
24 |  | 开关电源 | 1 | 个
25 |  | 移动机电机 | 1 | 个
26 |  | 移动机主板 | 1 | 套
27 |  | 移动机显示电路 | 1 | 套
28 |  | 移动机过滤布 | 1 | 套
29 |  | 活性碳网 | 1 | M²
30 |  | 光触煤网 | 1 | M²
31 |  | 万向轮 | 1 | 个
32 | 壁挂式等离子空气消毒机DLJX-B型100立方（佳光牌） | 电控板 | 1 | 片
33 |  | 按键显示板 | 1 | 块
34 |  | 贯流风轮 | 1 | 个
35 |  | 风轮电机 | 1 | 只
36 |  | 遥控器 | 1 | 个
37 |  | 模块高压电源4-8KV | 1 | 个
38 |  | 摆页同步电机 | 1 | 只
39 | 医用等离子体空气消毒器(新华牌) | 电机 | 1 | 个
40 |  | 紫外线灯管 | 1 | 支
41 |  | 镇流器 | 1 | 个
42 |  | 贯流风叶 | 1 | 个
43 | 肯格王挂壁式空气消毒机(所有机型)、医用等离子体空气消毒器所有机型(新华牌) | 周期性保养（等离子空气消毒机维护等离子模块，肯格王空气消毒机需检查灯管强度和运转是否正常，清除内部粉尘） | 1 | 次
44 | 壁挂式等离子空气消毒机DLJX-B型100立方（佳光牌） | 周期性保养（等离子空气消毒机维护等离子模块，肯格王空气消毒机需检查灯管强度和运转是否正常，清除内部粉尘） | 1 | 次